## values
Factor | Unit | Basis | Scenario_1 | Scenario_2 | Scenario_3 | Normalized_Scenario_1 | Normalized_Scenario_2 | Normalized_Scenario_3
Initial Cost | USD | 20000 | 8500 | 25000 | 13750 | 0.425 | 1.25 | 0.6875
Energy Savings | kWh/year | 40000 | 25000 | 55000 | 34200 | 0.625 | 1.375 | 0.855
Embodied Carbon | kg CO2e | 10000 | 5000 | 15000 | 7350 | 0.5 | 1.5 | 0.735
Payback Period | years | 10 | 4.2 | 6.5 | 3.9 | 0.42 | 0.65 | 0.39
Annual Cost Savings | USD/year | 5000 | 3000 | 7200 | 4104 | 0.6 | 1.44 | 0.8208

## description
Scenario | Description
Scenario_1 | Basic Insulation Package - Fiberglass batts in walls and attic. Low cost, moderate savings.
Scenario_2 | Comprehensive Upgrade - Spray foam, rigid insulation, air sealing, window upgrades. High performance.
Scenario_3 | Balanced Approach - Mix of rigid board, mineral wool, and fiberglass. Good cost-performance ratio.